## ASP
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 28.4
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 | [7 empty] | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | -
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
ASP | ASP | [6 empty] | 13:00 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 |  |  | 40 |  | 24.2 |  | 8.2 |  | 6.43 | 22.48 |  | 19.1 |  |  | incolor
3
6
9
12
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## BE-01
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 17.8
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 | [7 empty] | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | -
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
BE-01 | BE-01 | [6 empty] | 12:00 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0
3
6
9
12
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## BV-01
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 17.8
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 | [7 empty] | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | -
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
BV-01 | BV-01 | [6 empty] | 8:45 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0
3
6
9
12
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## Dup-01
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 28.3
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 5.72
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
Dup-01 | Dup-01 |  |  | 0.1 |  | 11:30 |  | 11:46 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.97 |  | 71 |  | 16.2 |  | 1.05 |  | 5.76 | 22.33 |  | 12 |  |  | Incolor
3 | 1.97 |  | 71 |  | 16.4 |  | 1 |  | 5.76 | 22.3 |  | 8 |  |  | Incolor
6 | 1.97 |  | 71 |  | 15.5 |  | 0.95 |  | 5.79 | 22.29 |  | 6 |  |  | Incolor
9 | 1.97 |  | 72 |  | 16.3 |  | 0.84 |  | 5.81 | 22.28 |  | 4 |  |  | Incolor
12 | 1.97 |  | 72 |  | 17.1 |  | 0.84 |  | 5.77 | 22.26 |  | 4 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## BC-01
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 28.3
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 5.72
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | = |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
BC-01 | BC-01 |  |  | 0.1 |  | 11:30 |  | 11:46 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.97 |  | 71 |  | 16.2 |  | 1.05 |  | 5.76 | 22.33 |  | 12 |  |  | Incolor
3 | 1.97 |  | 71 |  | 16.4 |  | 1 |  | 5.76 | 22.3 |  | 8 |  |  | Incolor
6 | 1.97 |  | 71 |  | 15.5 |  | 0.95 |  | 5.79 | 22.29 |  | 6 |  |  | Incolor
9 | 1.97 |  | 72 |  | 16.3 |  | 0.84 |  | 5.81 | 22.28 |  | 4 |  |  | Incolor
12 | 1.97 |  | 72 |  | 17.1 |  | 0.84 |  | 5.77 | 22.26 |  | 4 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## PMN-03
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 28.3
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 5.72
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
PMN-03 | PMN-03 |  |  | 0.1 |  | 11:30 |  | 11:46 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.97 |  | 71 |  | 16.2 |  | 1.05 |  | 5.76 | 22.33 |  | 12 |  |  | Incolor
3 | 1.97 |  | 71 |  | 16.4 |  | 1 |  | 5.76 | 22.3 |  | 8 |  |  | Incolor
6 | 1.97 |  | 71 |  | 15.5 |  | 0.95 |  | 5.79 | 22.29 |  | 6 |  |  | Incolor
9 | 1.97 |  | 72 |  | 16.3 |  | 0.84 |  | 5.81 | 22.28 |  | 4 |  |  | Incolor
12 | 1.97 |  | 72 |  | 17.1 |  | 0.84 |  | 5.77 | 22.26 |  | 4 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## PYTHON
MSM NOME DA ABA
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | Identificação da amostra: | Data: | Hora do ensaio: | Hora da amostragem: | Condutividade | Potencial de oxirredução | Oxigênio Dissolvido | pH | Temperatura | Turbidez | Condições ambientais: 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa | Houve desvio de método? |  |  | Observações:
I14 | I18 | C30 | C6 | H30 | K30 | E41 | G41 | I41 | L41 | N41 | P41 | P30 | A65 | A66 | A67 | A69

## Dup-02
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 21.2
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 1
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 6.96 |  |  |  |  | 6
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
Dup-02 | Dup-02 |  |  | 0.1 |  | 9:38 |  | 9:55 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.9 |  | 54 |  | 121.3 |  | 2.14 |  | 5.36 | 22.51 |  | 14 |  |  | Incolor
3 | 1.9 |  | 51 |  | 145.2 |  | 2.16 |  | 5.2 | 22.61 |  | 12 |  |  | Incolor
6 | 1.9 |  | 50 |  | 144.1 |  | 2.25 |  | 5.08 | 22.67 |  | 10 |  |  | Incolor
9 | 1.9 |  | 49 |  | 145.7 |  | 2.27 |  | 5.04 | 22.7 |  | 8 |  |  | Incolor
12 | 1.9 |  | 48 |  | 143.9 |  | 2.13 |  | 5.04 | 22.74 |  | 5 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## PMN-02
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 21.2
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 1
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 6.96 |  |  |  |  | 6
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
PMN-02 | PMN-02 |  |  | 0.1 |  | 9:38 |  | 9:55 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.9 |  | 54 |  | 121.3 |  | 2.14 |  | 5.36 | 22.51 |  | 14 |  |  | Incolor
3 | 1.9 |  | 51 |  | 145.2 |  | 2.16 |  | 5.2 | 22.61 |  | 12 |  |  | Incolor
6 | 1.9 |  | 50 |  | 144.1 |  | 2.25 |  | 5.08 | 22.67 |  | 10 |  |  | Incolor
9 | 1.9 |  | 49 |  | 145.7 |  | 2.27 |  | 5.04 | 22.7 |  | 8 |  |  | Incolor
12 | 1.9 |  | 48 |  | 143.9 |  | 2.13 |  | 5.04 | 22.74 |  | 5 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## PM-06
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 24.2
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 2
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 3.31 |  |  |  |  | 2.57
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
PM-06 | PM-06 |  |  | 0.09 |  | 11:03 |  | 11:18 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.16 |  | 90 |  | 18.3 |  | 0.57 |  | 5.76 | 21.11 |  | 18 |  |  | Incolor
3 | 1.16 |  | 90 |  | 18.3 |  | 0.59 |  | 5.74 | 21.15 |  | 16 |  |  | Incolor
6 | 1.16 |  | 91 |  | 17.3 |  | 0.68 |  | 5.72 | 21.37 |  | 10 |  |  | Incolor
9 | 1.16 |  | 91 |  | 17.2 |  | 0.69 |  | 5.71 | 21.39 |  | 6 |  |  | Incolor
12 | 1.16 |  | 91 |  | 16.2 |  | 0.72 |  | 5.72 | 21.46 |  | 2 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## PM-05
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 23
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.24 |  |  |  |  | 2
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 3.55 |  |  |  |  | 2.9
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
PM-05 | PM-05 |  |  | 0.085 |  | 10:27 |  | 10:42 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.6 |  | 203 |  | -13.3 |  | 0.66 |  | 5.79 | 22.18 |  | 29 |  |  | Incolor
3 | 1.6 |  | 207 |  | -16.9 |  | 0.84 |  | 5.8 | 22.18 |  | 26 |  |  | Incolor
6 | 1.6 |  | 209 |  | -20.1 |  | 1.12 |  | 5.8 | 22.15 |  | 23 |  |  | Incolor
9 | 1.6 |  | 210 |  | -23 |  | 1.15 |  | 5.81 | 22.23 |  | 18 |  |  | Incolor
12 | 1.6 |  | 211 |  | -25.3 |  | 1.16 |  | 5.82 | 22.35 |  | 16 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## PM-04
SRV-FOR-0310-rev.3
BOLETIM DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Data: | 2023-06-25 |  |  | Nº do projeto: |  | 7918 |  | Gestor do projeto: |  | Ivana Santinoni
Amostragem e ensaio realizado por: |  | JORGE PAULO | [8 empty] | Uso de protetor solar/repelente
[11 empty] | Se "Sim" Marca: |  | NÃO |  |  |  | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Nome do projeto: |  | CDHU-Barra do Sahy
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Equipamentos | [9 empty] | Nº da ordem de Serviço
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 | [6 empty] | 1678 |  |  | 737 |  |  |  |  | 17.9
Bomba - Patrimônio Nº SRV-ITR-0002 ou SRV-ITR-0006 | [6 empty] | 70 |  |  | Volume de água purgada (L) |  |  |  |  | Termometro Patrimônio:
Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 | [6 empty] | 1863 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1681
Medidor de Nível - Patrimônio Nº SRV-ITR-0003 ou SRV-ITR-0004 | [6 empty] | 1723 |  |  | Nível estático (m) |  |  |  |  | Seção filtrante (m)
Painel controlador- Patrimônio Nº SRV-ITR-0005 | [6 empty] | - |  |  | 1.14 |  |  |  |  | 2
Método de amostragem |  |  |  | Equipamento posicionado no meio da seção filtrante? |  |  |  | Iintervalo de leitura? |  | Profundidade do poço medida em campo (m) |  |  |  |  | Profundidade do poço (perfil) (m)
SRV-PRO-0869 e SRV-PRO-0870 |  |  |  | SIM |  |  |  | 3 |  | 3.54 |  |  |  |  | 2.8
Nomenclatura do poço | Nomenclatura da amostra |  |  | Vazão L/min |  | Hora de inicio do ensaio: h |  | Hora amostragem h |  | Tempo do ensaio: min |  | Condições ambientais: |  |  |  | Nível d´água (m) |  | Condutividade ( ) µS/cm ( ) mS/cm |  | ORP (mV) | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) | Turbidez ( ) FTU ( ) NTU | COR
Chuva nas ultimas 24h:
PM-04 | PM-04 |  |  | 0.075 |  | 9:06 |  | 9:22 |  | 12 |  | 0 |  | 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa
[17 empty] | Uso de protetor solar/repelente |  | Sim: |  | Não: | Marca
Parâmetros selecionados e faixa de variação adotada para estabilização | [17 empty] | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50 °C
|  |  | 5% da leitura µS/cm |  | 20 mV |  | 0,20 ou 10% o que for maior mg/L |  | 0,20 UpH | 0,50°C
faixa de variação | 0.01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | ❌- Não Estabilizado
✔️- Estabilizado
SIM
NÃO
Não Apagar essa linha
Não Apagar essa linha
Tempo do ensaio (min) | Nível d´água (m) |  | Condutividade |  | ORP (mV) |  | OD (mg/L) |  | pH UpH | Temperatura (°C) |  | Turbidez 1 FNU; 2 FTU; 3 NTU; 4 JTU; 5 FAU |  |  | COR
1 µS/cm ; 2 mS/cm
|  |  | 1 | [8 empty] | 3
0 | 1.4 |  | 264 |  | -44.8 |  | 0.09 |  | 6.16 | 20.59 |  | 24.7 |  |  | Incolor
3 | 1.4 |  | 242 |  | -49 |  | 0 |  | 6.1 | 20.78 |  | 21 |  |  | Incolor
6 | 1.4 |  | 234 |  | -51.7 |  | 0.04 |  | 6.05 | 20.86 |  | 18 |  |  | Incolor
9 | 1.4 |  | 233 |  | -52.2 |  | 0.13 |  | 6.04 | 20.96 |  | 13 |  |  | Incolor
12 | 1.4 |  | 232 |  | -52.8 |  | 0.17 |  | 6.03 | 20.99 |  | 10 |  |  | Incolor
*Desvios, adições ou exclusões do médoto de amostragem ou do plano de amostragem devem ser registradas no campo observações
Houve desvio de método?
Observações:
Note on P44: Paulo Henrique: FNU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE FORMAZINA FTU - UNIDADE TURBIDEZ DE FORMAZINA NTU - UNIDADE NEFELOMETRICA DE TURBIDEZ JTU - UNIDADE DE TURVAÇÃO DE JAKCSON FAU - UNIDADE DE ATENUAÇÃO DE FORMAZINA

## FINAL
RELATÓRIO DE ENSAIO E AMOSTRAGEM
R-00542/23-Rev.00
NOME: | Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda.
ENDEREÇO: | Rua das Carnaubeiras, nº 168, 10º andar – Parque Jabaquara, CEP: 04343-080 - São Paulo/SP
INFORMAÇÕES DE CONTATO DO CLIENTE
RAZÃO SOCIAL: | Têxtil Nova Fiação Ltda.
ENDEREÇO: | Rua Kanebo, nº 750, Jundiaí – SP.
CONTATO: | Edmilson A. Moraes |  |  |  | Telefone: | (35) 3551 - 5921
DADOS DO LOCAL DE ENSAIO
NOME DO PROJETO: |  | KDB | [5 empty] | Nº Projeto: | 10057870
ENDEREÇO: |  | Rua Kanebo, nº 750, Jundiaí – SP.
PLANO DE AMOSTRAGEM |  | Formulário: | SRV-FOR-0130 |  | Rev.4 |  |  | Nº OS: | 735
MATRIZ: |  | Água bruta |  |  |  | Água residual
METODOLOGIAS DE ENSAIO E AMOSTRAGEM
APLICÁVEL: | DESCRIÇÃO:
SIM | SMEWW, 23ª Edição – Método 4500H+B, 2017.
SMEWW, 23ª Edição – Método 2510B, 2017.
SMEWW, 23ª Edição – Método 2580B, 2017.
SMEWW, 23ª Edição – Método 4500-O G, 2017.
SMEWW, 23ª Edição – Método 2550B, 2017.
SMEWW, 23ª Edição – Método 2130B, 2017.
SRV-PRO-0869-Rev.04 – Amostragem água bruta e residual.
SRV-PRO-0870-Rev.01 – Condições ambientais e manuseio de itens de ensaio.
ABNT NBR 15847 – Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento – Métodos de Purga, 2010.
ABNT NBR 9898 – Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, 1987.
ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 2017.
DADOS MEDIÇÃO
Multiparâmetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0001 |  |  | 1678 |  |  | Turbidimetro - Patrimônio Nº SRV-ITR-0007 |  |  | 1863
| Unidade: |  | µs/cm | mV | mg/L | UpH | ºC | NTU
L.Q. |  |  | 275 | 105.4 | 1.13 | 1.18 | 0.47 | 10.65
L.D. |  |  | 92 | 35.1 | 0.38 | 0.39 | 0.16 | 3.55
Incerteza de medição |  |  | ± 45 | ±38,8 | ±0,33 | ±0,14 | ±0,27 | ±22,54
rodapé |  |  |  |  | Página 35 de 36 (paginação)
O presente relatório de ensaio atende aos requisitos da norma ISO/IEC 17025:2017. 7.8.2.1 (h) – Não são aplicáveis.
SRV-FOR-0127-Rev.5
RELATÓRIO DE ENSAIO E AMOSTRAGEM
Identificação da amostra: | Data: | Hora do ensaio: | Hora da amostragem: | Condutividade µs/cm | Potencial de oxirredução Mv | Oxigênio Dissolvido mg/L | pH UpH | Temperatura ºC | Turbidez NTU | (*) Condições ambientais Chuva nas ultimas 24h:
PM-03A | 2023-06-13 | 8:43 | 8:52 | 13 | 241.8 | 1.69 | 5.21 | 22.23 | 10 | 0
rodapé |  |  |  |  | Página 35 de 36 (paginação)
(*) 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa Os resultados dos ensaios referem-se apenas a(s) amostra(s) acima citada(s). O relatório não deve ser reproduzido de forma parcial. O presente relatório de ensaio atende aos requisitos da norma ISO/IEC 17025:2017. 7.8.2.1 (h) – Não são aplicáveis.
SRV-FOR-0127-Rev.5
RELATÓRIO DE ENSAIO E AMOSTRAGEM
OBSERVAÇÕES GERAIS
Signatário autorizado:
NOME:
DATA DA EMISSÃO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rodapé |  |  |  |  | Página 35 de 36 (paginação)
(*) 0 Sem chuva; 1 Leve; 2 Moderada; 3 intensa Os resultados dos ensaios referem-se apenas a(s) amostra(s) acima citada(s). O relatório não deve ser reproduzido de forma parcial. O presente relatório de ensaio atende aos requisitos da norma ISO/IEC 17025:2017. 7.8.2.1 (h) – Não são aplicáveis.
SRV-FOR-0127-Rev.5